## 2023
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования ООО "Сельхозэнерго"
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | собственные средства
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | собственные средства | 2023
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | собственные средства | 2023
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | собственные средства | 2023
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | собственные средства | 2023
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | собственные средства | 2023
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | собственные средства | 2023
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | собственные средства | 2023
| Технические мероприятия | собственные средства | 2023
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные средства | 2023
9 | Замена коммутационного оборудования | собственные средства | 2023
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | собственные средства | 2023
10 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные средства | 2023
11 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные средства | 2023
12 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | собственные средства | 2023
13 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | собственные средства | 2023
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 2022
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования ООО "Сельхозэнерго"
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | собственные средства
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | собственные средства | 2022
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | собственные средства | 2022
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | собственные средства | 2022
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | собственные средства | 2022
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | собственные средства | 2022
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | собственные средства | 2022
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | собственные средства | 2022
| Технические мероприятия | собственные средства | 2022
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные средства | 2022
9 | Замена коммутационного оборудования | собственные средства | 2022
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | собственные средства | 2022
10 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные средства | 2022
11 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные средства | 2022
12 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | собственные средства | 2022
13 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | собственные средства | 2022
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 2021
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования ООО "Сельхозэнерго"
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | собственные средства
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | собственные средства | 2021
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | собственные средства | 2021
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | собственные средства | 2021
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | собственные средства | 2021
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | собственные средства | 2021
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | собственные средства | 2021
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | собственные средства | 2021
| Технические мероприятия | собственные средства | 2021
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные средства | 2021
9 | Замена коммутационного оборудования | собственные средства | 2021
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | собственные средства | 2021
10 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные средства | 2021
11 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные средства | 2021
12 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | собственные средства | 2021
13 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | собственные средства | 2021
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 2020
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования ООО "Сельхозэнерго"
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | собственные средства
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | собственные средства | 2020
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | собственные средства | 2020
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | собственные средства | 2020
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | собственные средства | 2020
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | собственные средства | 2020
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | собственные средства | 2020
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | собственные средства | 2020
| Технические мероприятия | собственные средства | 2020
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные средства | 2020
9 | Замена коммутационного оборудования | собственные средства | 2020
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | собственные средства | 2020
10 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные средства | 2020
11 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные средства | 2020
12 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | собственные средства | 2020
13 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | собственные средства | 2020
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 2019
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования ООО "Сельхозэнерго"
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | собственные средства
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | собственные средства | 2019
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | собственные средства | 2019
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | собственные средства | 2019
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | собственные средства | 2019
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | собственные средства | 2019
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | собственные средства | 2019
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | собственные средства | 2019
| Технические мероприятия | собственные средства | 2019
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные средства | 2019
9 | Замена коммутационного оборудования | собственные средства | 2019
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | собственные средства | 2019
10 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные средства | 2019
11 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные средства | 2019
12 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | собственные средства | 2019
13 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | собственные средства | 2019
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год