## 2022
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Сельхозэнерго»
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [6 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации |  |  | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[10 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
01.01.2022 – 07.02.2022 Аварийные отключения отсутствовали
1 | КЛ | ф 709 | 10 (10.5) | 10,30 2022.02.07 | 10,46 2022.02.07 |  | 0.27 |  | 0 | 01 2022-02-10 | 3.4.14 | 4.13
07.02.2022 – 22.04.2022 Аварийные отключения отсутствовали
2 | КЛ | ф. РП 213 - ТП 2168 | 10 (10.5) | 15,00 2022.04.22 | 16,46 2022.02.22 |  | 0.27 |  | 0 | 02 2022-22-04 | 3.4.14 | 4.13
3 | КЛ | кл 10кВ ТП 7080 - ТП 7621 | 10 (10.5) | 12,00 2022.05.12 | 16,46 2022.05.12 |  | 4.77 | ТП 10 (10.5) кВ 7621 | 0 | 3 2022-12-05 | 3.4.14 | 4.13
12.05.2022 – 20.06.2022 Аварийные отключения отсутствовали
4 | КЛ | от ТП-7080 до ТП-7621 | 10 (10.5) | 05,10 2022.06.21 | 05,52 2022.06.21 |  | 0.7 | тп-7080 тп-7621 тп-7631 | 0 | 3 2022-06-27 | 3.4.14 | 4.21
5 | КВЛ | от РП-503 до КТП-5096 | 10 (10.5) | 05,20 2022.06.26 | 12,10 2022.06.26 |  | 6.83 | тп-5193 тп-5096 тп-5196 | 0 | 5 2022-06-27 | 3.4.14 | 4.21
6 | КЛ | от ТП-6028 до ТП-6001 | 10 (10.5) | 11,55 2022.06.27 | 13,45 2022.06.27 |  | 1.83 | тп-6028 | 0 | 4 2022-06-27 | 3.4.14 | 4.21
7 | КЛ | КЛ 10 (10.5) кВ от тп-2095 до тп 2034 | 10 (10.5) | 05,50 2022.06.30 | 06,30 2022.06.30 |  | 0.67 | ТП-2034 | 0 | 6 2022-06-27 | 3.4.14 | 4.21
8 | КЛ | ТП-2034 | 10 (10.5) | 11,09 2022.07.17 | 11,43 2022.07.17 |  | 0.57 | КЛ ТП-2034 тп-2095 | 0 | 7 2022-07-18 | 3.4.8.5 | 4.21
9 | КЛ | Д-5-9 Д-5-8 | 10 (10.5) | 05,55 2022.07.06 | 17,00 2022.07.06 |  | 11.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ ру 10 кв тп д-5-9 | 0 | 7 2022-07-08 | 3.4.14 | 4.21
10 | КЛ | от ф 1112 до тп 1112-1 | 10 (10.5) | 10,20 2022.08.13 | 13,20 2022.08.13 |  | 3 | КЛ | 0 | 9 2022-08-13 | 3.4.14 | 4.12
11 | ВЛ | ВЛ Ф1112 В СТОРОНУ ТП1112-1/2 | 10 (10.5) | 23,03 2022.09.17 | 23,55 2022.09.17 | В | 0.87 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1112-1/2 , ТП1112-1/3 | 0 | №10 2022-09-17 | 3.4.8.2 | 4.14
12 | КЛ | кл тп2026-тп 2028 | 10 (10.5) | 10,53 2022.10.08 | 11,08 2022.10.08 | В | 0.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 2026;ТП 10 (10.5) кВ 2028 | 0 | 11 2022-10-08 | 3.4.8 | 4.4
13 | КЛ | от ТП2034 до ТП2095 | 10 (10.5) | 10,50 2022.10.27 | 11,40 2022.10.27 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) 2034 | 0 | 12 2022-27-10 | 3.4.14 | 4.13
14 | КВЛ | рп 503 - ктп 5096 | 10 (10.5) | 10,05 2022.11.20 | 14,05 2022.11.20 | В | 4 | РП 503 | 0 | 14 2022-11-21 | 3.4.8.2 | 4.13
20.11.2022 – 31.12.2022 Аварийные отключения отсутствовали