## 2022
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2022
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерго | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0.136 | 4.304 | 1.794 | 1.375 | 7.609 | 0.27 | 12.97 | 12.79 | 5.08 | 31.11
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2022
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2021
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2021
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерго | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 0.154 | 3.9129 | 1.468 | 0.365 | 5.8999 | 1.15 | 6.17 | 4.84 | 1 | 13.16
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2021
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2020
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2020
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерго | 3 | 11 | 2 | 3 | 19 | 0.973 | 3.566 | 25.8333 | 1.775 | 32.1473 | 14 | 72 | 92 | 23 | 201
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2020
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерого | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 1.193 | 1.196 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8

## 2019
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2019
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерго | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9.512 | 6.248 | 2.16 | 22.92 | 51.1 | 8.05 | 20.3 | 12.1 | 91.55
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2019
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерого | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.607 | 2.73 | 0.66 | 5.997 | 0 | 4.5 | 2.6 | 6.1 | 13.2

## 2017
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2017
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерго | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1777.61 | 224.9113 | 2002.5213 | 0 | 0 | 8.12 | 1.3 | 9.42
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2017
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО Сельхозэнерого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0