## Лист1
Протокол замеров мощности по объектам электросетевого хозяйства ООО "Сельхозэнерго"
ТП | Sном, кВА | № питающего фидера | Сторона КТП ВН 10 кВ | U, кВ | I, А | cos ф | Р, кВт | Сторона КТП НН 0,4 кВ | U, кВ | I, А | cos ф | Р, кВт
РТП 211 | 1600 | 709 |  | 10.2 | 0 | 0.996 | 0
|  |  |  | 10.3 | 0 | 0.996
|  |  |  | 10.2 | 0 | 0.994
РТП 211 | 1600 | 749 |  | 10.2 | 130 | 0.94 | 2156.3412
|  |  |  | 10.2 | 131 | 0.939
|  |  |  | 10.2 | 130 | 0.939
ТП-Бт-1-1 | 630 | Бт-1 | [6 empty] | 0.221 | 76 | 0.88 | 37.1925
[9 empty] | 0.223 | 81 | 0.82
[9 empty] | 0.224 | 39 | 0.87
ТП 2026 | 400 | [7 empty] | 0.232 | 202 | 0.99 | 120.4475
[9 empty] | 0.23 | 182 | 0.989
[9 empty] | 0.233 | 143 | 0.98
ТП 2026 | 400 | [7 empty] | 0.233 | 84 | 0.97 | 73.1533
[9 empty] | 0.229 | 108 | 0.982
[9 empty] | 0.232 | 140 | 0.92
ТП 3876 | 630 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10.2 | 0 | 0
|  |  |  | 10.2 | 0 | 0
ТП 3876 | 630 |  |  | 10.2 | 12 | 0.99 | 209.6345
|  |  |  | 10.2 | 13 | 0.989
|  |  |  | 10.2 | 13 | 0.98
ТП 1288 | 160 | [7 empty] | 0.227 | 24 | 0.96 | 15.6118
[9 empty] | 0.228 | 30 | 0.955
[9 empty] | 0.228 | 18 | 0.938
КТП1112/2 | 630 | 1112 | [6 empty] | 0.228 | 402 | 0.91 | 252.7716
[9 empty] | 0.23 | 394 | 0.927
[9 empty] | 0.23 | 417 | 0.89
ТП 1122-4 | 400 | 1122 |  | 10.1 | 6 | 0.966 | 101.2735
|  |  |  | 10 | 6 | 0.944
|  |  |  | 10 | 6 | 0.958
КТП1112-1 | 1000 | 1112 | [6 empty] | 0.23 | 115 | 0.97 | 61.6088
[9 empty] | 0.232 | 64 | 0.982
[9 empty] | 0.23 | 101 | 0.92
ТП Лт2-4 | 630 | Лт-2 | [6 empty] | 0.233 | 54 | 0.819 | 37.84
[9 empty] | 0.233 | 76 | 0.833
[9 empty] | 0.229 | 68 | 0.821
ТП Ом-2-12 | 250 | Ом-2 |  | 10.1 | 4 | 0.9 | 62.9028 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 10.1 | 4 | 9
|  |  |  | 10.1 | 4 | 9
ТП Ом-2-15 | 63 | Ом-2 | [6 empty] | 0.234 | 22 | 0.933 | 16.672
[9 empty] | 0.232 | 34 | 0.934
[9 empty] | 0.233 | 21 | 0.92
ТП Пф-3-2/1 | 400 | Пф-3 | [6 empty] | 0.23 | 81 | 0.94 | 55.4062
[9 empty] | 0.231 | 112 | 0.962
[9 empty] | 0.23 | 62 | 0.912
ТП Пф-3-2/2 | 400 | [7 empty] | 0.235 | 40 | 0.944 | 21.9203
[9 empty] | 0.232 | 31 | 0.969
[9 empty] | 0.231 | 30 | 0.877
ТП Рз 3-12 | 400 | Рз-3 | [6 empty] | 0.235 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.235 | 0 | 0
[9 empty] | 0.235 | 0 | 0.1
КТП-Бт-5-9 | 250 | Бт-5 | [6 empty] | 0.231 | 60 | 0.87 | 32.4371
[9 empty] | 0.232 | 49 | 0.88
[9 empty] | 0.232 | 52 | 0.86
КТП 1614 | 560 | ф. 45 |  | 6.2 | 5 | 0.86 | 80.29
|  |  |  | 6.2 | 5 | 0.87
|  |  |  | 6.2 | 5 | 0.86
БКТП 2222 | 1000 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0
БКТП 2222 | 1000 |  |  | 10.1 | 10 | 0.91 | 159.0043
|  |  |  | 10.1 | 10 | 0.91
|  |  |  | 10.1 | 10 | 0.91
КТП Д 5-8 | 400 | Д-5 |  | 10.1 | 12 | 0.91 | 190.8052 |  | 0.235 | 160 | 0.92 | 108.3931
|  |  |  | 10.1 | 12 | 0.91 |  |  | 0.234 | 180 | 0.92
|  |  |  | 10.1 | 12 | 0.91 |  |  | 0.236 | 158 | 0.94
КТП Д 5-9 | 400 | [7 empty] | 0.235 | 122 | 0.93 | 82.4427
[9 empty] | 0.235 | 120 | 0.92
[9 empty] | 0.235 | 138 | 0.92
КТП Чн 3-29 | 100 | Чн 3 | [6 empty] | 0.231 | 24 | 0.87 | 13.9362
[9 empty] | 0.232 | 29 | 0.88
[9 empty] | 0.232 | 16 | 0.86
КТП Нк 4-11 | 63 | Нк 4 | [6 empty] | 0.231 | 14 | 0.87 | 9.2353
[9 empty] | 0.232 | 8 | 0.88
[9 empty] | 0.232 | 24 | 0.86
КТП С 7-3 | 100 | С-7 | [6 empty] | 0.231 | 29 | 0.87 | 11.0899
[9 empty] | 0.232 | 16 | 0.88
[9 empty] | 0.232 | 10 | 0.86
КТП 4213 | 250 | [7 empty] | 0.231 | 54 | 0.87 | 30.0202
[9 empty] | 0.232 | 46 | 0.88
[9 empty] | 0.232 | 49 | 0.86
КТП 2034 | 250 |  |  | 10 | 5.2 | 0.86 | 77.3656 |  | 0.232 | 96 | 0.86 | 77.2177
|  |  |  | 10 | 5.2 | 0.87 |  |  | 0.231 | 140 | 0.87
|  |  |  | 10 | 5.2 | 0.86 |  |  | 0.232 | 150 | 0.86
КТП 2034 | 250 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0.231 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  | 0.232 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  | 0.232 | 0 | 0
ТМ 9-11 | 63 | ТМ 9 | [6 empty] | 0.235 | 6 | 0.91 | 5.5601
[9 empty] | 0.235 | 18 | 0.91
[9 empty] | 0.235 | 2 | 0.91
КТП МР 24-19 | 1000 | МР 24 |  | 10.1 | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 10.2 | 0 | 0.1
|  |  |  | 10.1 | 0 | 0.2
КТП МР 24-15 | 250 | [7 empty] | 0.235 | 14 | 0.94 | 9.3859
[9 empty] | 0.235 | 19 | 0.92
[9 empty] | 0.235 | 10 | 0.93
ТП Уз-3-44 | 400 | Уз-3 |  | 10.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.231 | 0 | 0.2 | 0
|  |  |  | 10.1 | 0 | 0.1 |  |  | 0.232 | 0 | 0.2
|  |  |  | 10.1 | 0 | 0.2 |  |  | 0.232 | 0 | 0.1
ТП Уз-3-44 | 400 | [7 empty] | 0.231 | 0 | 0.2 | 0
[9 empty] | 0.232 | 0 | 0.1
[9 empty] | 0.232 | 0 | 0.2
КТП КС 9-5 | 400 | КС-9 |  | 10 | 7 | 0.86 | 104.146 |  | 0.235 | 68 | 0.94 | 34.3218
|  |  |  | 10 | 7 | 0.87 |  |  | 0.235 | 64 | 0.92
|  |  |  | 10 | 7 | 0.86 |  |  | 0.235 | 25 | 0.93
КТП КС 9-6 | 400 | [7 empty] | 0.231 | 20 | 0.94 | 12.4837
[9 empty] | 0.232 | 25 | 0.92
[9 empty] | 0.232 | 13 | 0.93
КТП КС 9-4 | 160 | [7 empty] | 0.231 | 40 | 0.94 | 26.6934
[9 empty] | 0.232 | 50 | 0.92
[9 empty] | 0.232 | 34 | 0.93
КТП 5150 | 630 |  |  | 10 | 15 | 0.86 | 223.17 |  | 0.234 | 160 | 0.94 | 98.3594
|  |  |  | 10 | 15 | 0.87 |  |  | 0.233 | 142 | 0.92
|  |  |  | 10 | 15 | 0.86 |  |  | 0.23 | 153 | 0.93
КТП 5098 | 250 | [7 empty] | 0.231 | 32 | 0.94 | 20.4764
[9 empty] | 0.232 | 28 | 0.92
[9 empty] | 0.232 | 35 | 0.93
КТП 5109 | 630 | [7 empty] | 0.231 | 28 | 0.94 | 18.8758
[9 empty] | 0.23 | 36 | 0.92
[9 empty] | 0.232 | 24 | 0.93
КТП 505 | 630 |  |  | 10 | 10 | 0.87 | 150.51 |  | 0.231 | 220 | 0.94 | 135.3588
|  |  |  | 10 | 10 | 0.88 |  |  | 0.23 | 210 | 0.92
|  |  |  | 10 | 10 | 0.86 |  |  | 0.232 | 200 | 0.93
КТП Бя 14-9 | 160 | БЯ-14 | [6 empty] | 0.231 | 0 | 0.2 | 0
[9 empty] | 0.232 | 0 | 0.1
[9 empty] | 0.232 | 0 | 0.2
КТП 6309 | 160 | 1123 | [6 empty] | 0.231 | 41 | 0.87 | 18.2185
[9 empty] | 0.229 | 16 | 0.88
[9 empty] | 0.231 | 34 | 0.86
Note on A46: сч№ 092566107