## 2017
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Сельхозэнерго» связанными с проведением плановых ремонтов
Дата | Электросетевой объект, объем недопоставленной э/энергии | Время отключения | Время включения | Время простоя
(час)
2017-09-05 | ПС "Сибзавод" МТЗ откл. МВ фид.749 | 10:38 | 11:34 | 0.56
2017-09-05 | ПС "Сибзавод" МТЗ откл. МВ фид.709 | 10:38 | 11:34 | 0.56
2017-09-22 | РП 211 РЗ откл. МВ к 2026 | 3:00 | 10:00 | 7
23.09.2017 – 25.10.2017 | Ремонтные работы не проводились | - | - | -
2017-10-26 | РП 380 РЗ откл. МВ к 3876 | 11:00 | 12:30 | 1.3
2017-10-26 | ТП 3017 РЗ откл. ВВ к 3876 | 11:00 | 12:30 | 1.3
27.10.2017 – 31.12.2017 | Ремонтные работы не проводились | - | - | -
* - работы выполнялись без полного отключения электроустановки с переводом нагрузки на другую секцию шин.