## 2021
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Сельхозэнерго»
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [6 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации |  |  | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[10 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
01.01.2021 – 31.01.2021 Аварийные отключения отсутствовали
1 | ТП | ТП-3771 | 10 (10.5) | 08,50 2021.02.01 | 09,48 2021.02.01 | 7.1667 | 0.97 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10 (10.5) кВ РП303-ТП3771 | 134 | 1 | 3.4.14 | 4.21
2 | ТП | ТП Ом-2-15 | 10 (10.5) | 11,02 2021.02.14 | 11,13 2021.02.14 | 1.9167 | 0.18 | ТП Ом-2-15 | 20 | 2 | 3.4.10 | 4.4
01.03.2021 – 31.03.2021 Аварийные отключения отсутствовали
3 | ТП | РП-211 КЛ-10кВ фид. 749 | 10 (10.5) | 03,23 2021.04.09 | 05,15 2021.04.09 |  | 1.87 | ТП 10 (10.5) кВ ВВ ф. 749 в пс "Сибзавод", РП 211, ТП 2026 | 2394 | 3 | 3.4.8.5 | 4.14
4 | ТП | РП-211 КЛ-10кВ фид. 709 | 10 (10.5) | 21,23 2021.04.08 | 21,23 2021.04.08 |  | 0 | ТП 10 (10.5) кВ ВВ ф. 709 в пс "Сибзавод", РП 211, ТП 2026 | 0 | 4 | 3.4.8.5 | 4.14
5 | КЛ | кл 10кВ ф. 709 | 10 (10.5) | 22,26 2021.05.02 | 22,26 2021.05.02 |  | 0 | аварийное отключение ф. 709 | 0 | 5 | 3.4.8.5 | 4.14
6 | КЛ | аварийное отключение ТП 2034 | 10 (10.5) | 18,40 2021.05.25 | 18,40 2021.05.25 |  | 0 | короткое замыкание фаз"А", "С" кабельной линии 10кВ ТП2034-ТП2095 | 0 | 6 | 3.4.8.5 | 4.21
7 | кЛ | аварийное отключение ТП 2034 | 10 (10.5) | 00,15 2021.05.25 | 03,10 2021.05.25 |  | 3 | короткое замыкание на землю фазы"А"кабельной линии 10кВ ТП2034-ТП2032 | 0 | 7 | 3.4.8.5 | 4.21
8 | КЛ | кл 10кВ ф. 749 | 10 (10.5) | 05,50 2021.05.25 | 05,50 2021.05.25 |  | 0 | короткое замыкание фаз"В", "С" кабельной линии 10кВ | 0 | 8 | 3.4.8.5 | 4.21
9 | КЛ | кл 10кВ ф. 709 | 10 (10.5) | 18,06 2021.05.29 | 19,29 2021.05.29 |  | 1.5 | короткое замыкание фаз"В", "С" кабельной линии 10кВ | 2175 | 9 | 3.4.8.5 | 4.21
30.05.2021 – 07.07.2021 Аварийные отключения отсутствовали
10 | КЛ | от ТП2034 до ТП2095 | 10 (10.5) | 02,40 2021.07.08 | 02,50 2021.07.08 |  | 0.17 | ТП 10 (10.5) кВ 2034 | 50 | 10 2021-07-08 | 3.4.8.5 | 4.14
11 | КЛ | ф. 1112 | 10 (10.5) | 16,00 2021.07.24 | 18,04 2021.07.24 |  | 2.07 | ТП 10 (10.5) кВ 1112-1;ТП 10 (10.5) кВ 1112-2;ТП 10 (10.5) кВ 1112-9;ТП 10 (10.5) кВ 1112-1/2;ТП 10 (10.5) кВ 1112-1/3 | 50 | 11 2021-07-27 | 3.4.8.5 | 4.12
12 | ТП | ТП-1122-4 | 10 (10.5) | 09,00 2021.08.08 | 11,06 2021.08.08 | 2.1 | 2.1 | ТП-1122-4 | 18 | 12 2021-08-08 | 3.4.14 | 4.21
13 | ТП | ТП-1112-1,ТП-1112-2,ТП-1112-9,ТП-1112-1/2,ТП-1112-1/3 | 10 (10.5) | 19,30 2021.09.30 | 20,10 2021.09.30 |  | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ оп.12/2 - КТП 1112-9 | 1450 | 30/09-1 от 30.09.2021 | 3.4.8.5 | 4.12
30.09.2021 – 29.11.2021 Аварийные отключения отсутствовали
| ТП | ТП-2034 | 10 (10.5) | 16,40 2021.11.30 | 17,00 2021.11.30 |  | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2095 - КТП-2034 | 0 | 13 2021-11-30 | 3.4.14 | 4.14
30.11.2021 – 31.12.2021 Аварийные отключения отсутствовали