## 2017г
Протокол замеров по объектам электросетевого хозяйства ООО "Сельхозэнерго"
ТП | № питающего фидера | Сторона КТП ВН 10 кВ | U, кВ | I, А | cos ф | Сторона КТП НН 0,4 кВ | U, кВ | I, А | cos ф
РТП 211 | 709 |  | 10.2 | 0 | 0.996
|  |  | 10.3 | 0 | 0.996
|  |  | 10.2 | 0 | 0.994
РТП 211 | 749 |  | 10.2 | 120 | 0.94
|  |  | 10.2 | 121 | 0.939
|  |  | 10.2 | 120 | 0.939
ТП-Бт-1-1 | Бт-1 | [5 empty] | 0.221 | 78 | 0.88
[7 empty] | 0.223 | 72 | 0.82
[7 empty] | 0.224 | 14 | 0.87
ТП 2026 | [6 empty] | 0.232 | 112 | 0.99
[7 empty] | 0.23 | 89 | 0.989
[7 empty] | 0.233 | 90 | 0.98
ТП 2026 | [6 empty] | 0.233 | 76 | 0.97
[7 empty] | 0.229 | 84 | 0.982
[7 empty] | 0.232 | 131 | 0.92
ТП 3876 |  |  | 10.2 | 0 | 0
|  |  | 10.2 | 0 | 0
|  |  | 10.2 | 0 | 0
ТП 3876 |  |  | 10.2 | 17 | 0.99
|  |  | 10.2 | 16 | 0.989
|  |  | 10.2 | 16 | 0.98
ТП 1288 | [6 empty] | 0.227 | 12 | 0.96
[7 empty] | 0.228 | 14 | 0.955
[7 empty] | 0.228 | 19 | 0.938
КТП1112/2 | 1112 | [5 empty] | 0.228 | 453 | 0.91
[7 empty] | 0.23 | 388 | 0.927
[7 empty] | 0.23 | 465 | 0.89
ТП 1122-4 | 1122 |  | 10.1 | 8 | 0.966
|  |  | 10 | 9 | 0.944
|  |  | 10 | 8 | 0.958
ТП 6152 | [6 empty] | 0.228 | 46 | 0.947
[7 empty] | 0.228 | 76 | 0.899
[7 empty] | 0.226 | 65 | 0.922
КТП1112-1 | 1112 | [5 empty] | 0.23 | 86 | 0.97
[7 empty] | 0.232 | 94 | 0.982
[7 empty] | 0.23 | 87 | 0.92
ТП Лт2-4 | Лт-2 | [5 empty] | 0.233 | 67 | 0.819
[7 empty] | 0.233 | 74 | 0.833
[7 empty] | 0.229 | 84 | 0.821
ТП Д8-4 | Д-8 | [5 empty] | 0.232 | 10 | 0.956
[7 empty] | 0.229 | 25 | 0.891
[7 empty] | 0.23 | 13 | 0.756
ТП Д3-17 | Д-3 | [5 empty] | 0.232 | 822 | 0.985
[7 empty] | 0.23 | 714 | 0.999
[7 empty] | 0.231 | 540 | 0.982
ТП Ом-2-15 | Ом-2 | [5 empty] | 0.234 | 11 | 0.933
[7 empty] | 0.232 | 38 | 0.934
[7 empty] | 0.233 | 19 | 0.92
ТП Пф-3-2/1 | Пф-3 | [5 empty] | 0.23 | 83 | 0.94
[7 empty] | 0.231 | 124 | 0.962
[7 empty] | 0.23 | 63 | 0.912
ТП Пф-3-2/2 | [6 empty] | 0.235 | 23 | 0.944
[7 empty] | 0.232 | 18 | 0.969
[7 empty] | 0.231 | 3 | 0.877
ТП Рз 3-12 | Рз-3 | [5 empty] | 0.235 | 0 | 0
[7 empty] | 0.235 | 0 | 0
[7 empty] | 0.235 | 0 | 0.938
КТП-Бт-5-9 | Бт-5 | [5 empty] | 0.231 | 38 | 0.87
[7 empty] | 0.232 | 26 | 0.88
[7 empty] | 0.232 | 30 | 0.86
КТП 1614 | ф. 45 |  | 6.2 | 9 | 0.86
|  |  | 6.2 | 8 | 0.87
|  |  | 6.2 | 9 | 0.86
БКТП 2222 |  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0
БКТП 2222 |  |  | 10.1 | 4 | 0.91
|  |  | 10.1 | 5 | 0.91
|  |  | 10.1 | 5 | 0.91
КТП Д 5-8 | Д-5 | [5 empty] | 0.235 | 80 | 0.92
[7 empty] | 0.234 | 140 | 0.92
[7 empty] | 0.236 | 110 | 0.94
КТП Д 5-9 | [6 empty] | 0.235 | 96 | 0.93
[7 empty] | 0.235 | 84 | 0.92
[7 empty] | 0.235 | 68 | 0.92
Итого:
| Главный энергетик ООО "Сельхозэнерго" | [5 empty] | Чупин Д. А.
Note on A52: сч№ 092566107