## 2020
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Сельхозэнерго» связанными с проведением плановых ремонтов
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [5 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации |  | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП 503-ТП 5150 | 17,08 2020.01.13 | 00,18 2020.01.14 | 7.1667 | КВЛ | 2.6875 | 1 | 3.4.8.5 | 4.12
2 | КЛ | КТП-2034 | 22,40 2020.01.31 | 00,35 2020.02.01 | 1.9167 | КЛ | 0.079861 | 2 | 3.4.8.5 | 4.12
3 | КЛ | КТП-2034 | 04,38 2020.03.31 | 09,18 2020.03.31 | 4.6667 | КЛ | 0.19444 | 3 | 3.4.8.5 | 4.12
4 | КЛ | РП 211-ТП 2026 | 21,38 2020.04.03 | 11,55 2020.04.04 | 14.2833 | КЛ | 751 | 4 | 3.4.8.5 | 4.12
5 | КВЛ | КТП Д 5-8, КТП Д 5-9 | 00,10 2020.04.07 | 08,15 2020.04.07 | 8.0833 | КВЛ | 76 | 7 | 3.4.12.2 | 4.13
6 | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП 503-ТП 5150 | 21,20 2020.04.07 | 23,15 2020.04.07 | 1.9167 | КВЛ | 62 | 5 | 3.4.12.2 | 4.13
7 | ТП | Ом-2-15 | 21,30 2020.04.07 | 06,15 2020.04.08 | 8.75 | ТП | 7 | 6 | 3.4.12.2 | 4.13
8 | КВЛ | ТП 1112-1, ТП 1112-2, ТП 1112-1/2, ТП 1112-9 | 21,30 2020.04.07 | 04,20 2020.04.08 | 6.8333 | КВЛ | 162 | 8 | 3.4.12.2 | 4.13
9 | ВЛ | КТП 6312 | 01,30 2020.04.08 | 09,05 2020.04.08 | 7.5833 | ВЛ | 2 | 9 | 3.4.12.2 | 4.13
10 | ТП | КТП-Лт-2-4 | 03,38 2020.04.24 | 09,18 2020.04.24 | 5.6667 | ТП | 12 | 10 | 3.4.8.5 | 4.21
11 | ТП | КТП 6312 | 00,38 2020.05.16 | 09,18 2020.05.16 | 8.6667 | ТП | 3 | 11 | 3.4.8.5 | 4.10
12 | КЛ | КТП-2095-КТП-2034 | 16,55 2020.06.04 | 16,40 2020.06.08 | 95.75 | КЛ | 37 | 13 | 3.4.8.5 | 4.12
13 | КЛ | КТП-2032-КТП-2034 | 20,55 2020.06.04 | 17,40 2020.06.05 | 20.75 | КЛ | 11 | 12 | 3.4.8.5 | 4.12
14 | КЛ | ТП-3876-ТП 3015 | 11,38 2020.06.11 | 12,38 2020.06.11 | 1 | КЛ | 232 | 14 | 3.4.8.5 | 4.12
15 | КЛ | КТП-2095-КТП-2034 | 20,10 2020.09.02 | 16,05 2020.09.11 | 211.9167 | КЛ | 16 | 15 | 3.4.8.5 | 4.12
16 | КЛ | КТП-2032-КТП-2034 | 10,10 2020.09.07 | 16,05 2020.09.07 | 5.9167 | КЛ | 76 | 16 | 3.4.8.5 | 4.12
17 | КВЛ | 1112 | 14,43 2020.11.06 | 10,00 2020.11.07 | 19.2833 | ВЛ | 972 | 17 | 3.4.8.5 | 4.4
18 | ТП | 5096 | 09,10 2020.11.08 | 14,05 2020.11.08 | 4.9167 | ТП | 420 | 18 | 3.4.8.5 | 4.16
19 | КВЛ | 1112 | 12,50 2020.12.20 | 13,55 2020.12.20 | 1.08 | квл | 470 | 19 | 3.4.8.5 | 4.17
20 | ТП | Д-5-9 | 17,50 2020.12.21 | 21,05 2020.12.21 | 3.25 | тп | 101 | 20 | 3.4.8.5 | 4.13