## 2017
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Сельхозэнерго» связанными с проведением плановых ремонтов
Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | Время простоя
(час)
2018-01-08 | РП 211 РЗ откл. МВ к 2026 | 5:40 | 6:20 | 0.4
2018-01-20 | ПС "Сибзавод" МТЗ откл. МВ фид.749 | 6:40 | нет | нет
2018-02-23 | ПС "Сибзавод" МТЗ откл. МВ фид.749 | нет | 16:00
2018-06-11 | ПС "Сибзавод" МТЗ откл. МВ фид.709 | 6:00 | нет | нет
2018-06-16 | ПС "Сибзавод" МТЗ откл. МВ фид.709 | нет | 12:00 | 126
2018-08-03 | ПС "Левобережная" РЗ откл.МВ фид. 1112 | 8:50 | 11:50 | 3
2018-10-12 | Фидер Д-5, ТП Д5-8; ТП Д5-9 | 1:00 | 15:00 | 14
2018-10-13 | ТП С7-3 | 7:00 | 15:00 | 8
13.11.2018-26.11.18 | кабельная линия ТП 2032-ТП2034 вывод в ремонт(замыкание на землю) | 9:30 | 20:00 | 299.5
2018-11-26 | ТП2034 аварииное отключение(замыкание на землю) | 14:00 | 20:30 | 6.5
28.11.2018-30.11.2018 | РП503-тп5098 аварииное отключение(замыкание на землю) | 11:00 | 13:30 | 50.5
2018-11-29 | кабельная линия ТП 2095-ТП2034 вывод в ремонт(замыкание на землю) | 23:00 | 23:25 | 0.4
29.11.2018-30.11.2018 | тп Чн 3-29аварииное отключение(пробой опорных изоляторов ру10кв фаз А, В) | 14:00 | 20:30 | 13.5
* - работы выполнялись без полного отключения электроустановки с переводом нагрузки на другую секцию шин.